梧州市人民医院院史馆消防喷淋、火灾报警系统安装工程

工程量清单包括：

DN50、 DN100、DN80、DN65、DN32、DN25、DN20热镀锌管。

DN150、DN100、DN20闸阀。

DN150、DN100止回阀。

DN100信号阀、水流指示器、湿式报警阀、水泵按合器等。

DN25排气阀

消火栓（箱）、压力表、烟感

手动及声光报警器、报警系统主机等

信号线、电源线、套管。

喷淋及报警系统安装调试等。