梧州市人民医院门诊医技楼医用隔帘采购

院内询价招标公告

一、采购项目内容及要求：

1.项目编号：市人医院内询价〔2019〕19号（后勤）

项目名称：梧州市人民医院门诊医技楼医用隔帘采购。

2.采购内容：梧州市人民医院医用隔帘一批的采购与安装，具体见标的物要求一览表。

3.安装地点：梧州市长洲区三龙大道139号指定位置。

4.交货时间：合同签订后20个自然日内完成安装。

5.付款方式：无预付款，货品验收合格6个月支付货款的90%，质保期满1个月后支付货款的10%。

6.免费保修期：自货品安装验收通过之日起6年。

7.项目采购预算（上限价）：人民币陆万玖仟元整(¥69000)，具体结算金额以实际审核结果为准。

二、投标人资格要求：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营技术性能达到本次采购货物要求，且具备法人资格的供应商；

3.本项目不接受联合体投标，不接受被列入不良行为记录名单的供应商参加。

三、投标文件递交及内容要求：

（一）递交投标文件时间：截止至2019年11月29日18时，逾期递交的投标文件不受理。

（二）递交投标文件地点：梧州市长洲区三龙大道139号梧州市人民医院门诊医技楼6楼采购办

（三）投标文件要求

1.内容要求：投标人营业执照（三证合一）、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（如有须提供）、委托代理人授权书（如有须提供）、标的物报价表、标的物检测报告(加盖检测机构公章)、售后服务承诺书、交货时间等，资料以复印件加盖公章为准。

2.报价项目构成：标的物材料费、制作加工费、运输费、安装费、损耗费及税金等。

3.其他要求：投标文件以胶装方式装订成册，不允许使用活页装订导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则文件失散引起的后果自负，同时将视为无效投标文件。投标文件一式两份（正、副本），所有文件均应加盖公章装订成册后包装，并在封口处加盖公章后递交。文件无加盖公章、未装订成册或密封不符合要求的作无效投标处理。

四、开标时间及地点：

1.开标时间：2019年12月2日。

2.开标地点：梧州市人民医院会议室

3.开标方式：院内询价招标

4.特别说明：投标人应对本次招标如遇不可预计因素（如会议冲突等）导致开标时间及地点的适当变更表示理解。

五、网上查询：梧州市人民医院官网

六、联系方式联系人：梧州市人民医院采购办  电话：0774-2833676

梧州市人民医院

2019年11月25日

附件：标的物要求一览表

1、物品材质及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隔帘面料 | 面料材质：病床隔帘面料：100％低弹网络丝，门幅280cm，网眼高度50cm～80cm。隔帘布洗后网状不会断裂脱落等特点，克重≥300g/m2。按1：2皱褶比例制作。 1、隔帘颜色及花形需符合我院要求； 2、依据GB/T19817-2005《纺织品 装饰用织物》耐洗色牢度：色牢度≥4级、色泽纯正；无异味； 3、依据GB 18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》PH值：4.0～9.0；可分解致癌芳香胺染料：GB/T17952-2011不能检测出有致癌物质；甲醛含量：GB/T2912.1-2009水卒取法：不能检出； 4、阻燃：符合GB/20286-2006《阻燃织物》阻燃I级规定。 |
| 2 | 隔帘轨道 | 轨道材质：采用100%原生铝合金，激光防伪雕刻；精湛电泳工艺处理；颜色：白色；耐用、手滑平稳、抗静电弯曲不变形，耐久性优越； 滑轮：采用原生树脂，二轮旋转式，滑轮安全负荷≥3KG/个，滑轮破坏负荷≥30KG/个；真正实现静音、无尘、耐磨。可实现在4米轨道内拉行300000次无故障。 轨盖：采用ABS工程塑胶精制而成，结实美观、绿色环保、永不生锈。 |
| 3 | 辅 件 | 防晒辅件，打褶方式采用固定杆、使用不绣钢单钩形式制作，拆洗方便，并一侧配绑带。满足100℃高温下洗涤不变形，不释放任何有害化学成分。 |

| 名 称 | 规格（米） | 套 数 | 品 名 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊部 外科诊室隔帘 | 3.2*2.8 | 15 | 床帘面料 | 268.8 | 平方米 |
|  |  |  | 隔帘轨道 | 48 | 米 |
|  |  |  | 辅 件 | 268.8 | 平方米 |
|  | 合 计 | 15 |  |  |  |
| 门诊部 内科诊室隔帘 | 3.2*2.8 | 15 | 床帘面料 | 268.8 | 平方米 |
|  |  |  | 隔帘轨道 | 48 | 米 |
|  |  |  | 辅 件 | 268.8 | 平方米 |
|  | 合 计 | 15 |  |  |  |
| 门诊部 妇产科诊室隔帘 | 3.2*2.8 | 20 | 床帘面料 | 358.4 | 平方米 |
|  |  |  | 隔帘轨道 | 64 | 米 |
|  |  |  | 辅 件 | 358.4 | 平方米 |
|  | 合 计 | 20 |  |  |  |
| 超声科 | 3.8*2.8 | 13 | 床帘面料 | 276.64 | 平方米 |
|  |  |  | 隔帘轨道 | 49.4 | 米 |
|  |  |  | 辅 件 | 276.64 | 平方米 |
|  | 合 计 | 13 |  |  |  |
| 理疗科 | 3.8*2.8 | 4 | 床帘面料 | 85.12 | 平方米 |
|  |  |  | 隔帘轨道 | 15.2 | 米 |
|  |  |  | 辅 件 | 85.12 | 平方米 |
|  | 合 计 | 4 |  |  |  |
| 心电图 | 2.5*2.8 | 3 | 床帘面料 | 42 | 平方米 |
|  |  |  | 隔帘轨道 | 7.5 | 米 |
|  |  |  | 辅 件 | 42 | 平方米 |
|  | 合 计 | 3 |  |  |  |
| 急诊科 病床隔帘 | 4.2*2.8 | 6 | 床帘面料 | 141.12 | 平方米 |
|  |  |  | 隔帘轨道 | 25.2 | 米 |
|  |  |  | 辅 件 | 141.12 | 平方米 |
|  | 4.8*2.8 | 1 | 床帘面料 | 26.88 | 平方米 |
|  |  |  | 隔帘轨道 | 4.8 | 米 |
|  |  |  | 辅 件 | 26.88 | 平方米 |
|  | 6.5*2.8 | 1 | 床帘面料 | 36.5 | 平方米 |
|  |  |  | 隔帘轨道 | 6.5 | 米 |
|  |  |  | 辅 件 | 36.4 | 平方米 |
|  | 10.8*2.8 | 1 | 床帘面料 | 60.48 | 平方米 |
|  |  |  | 隔帘轨道 | 10.8 | 米 |
|  |  |  | 辅 件 | 60.48 | 平方米 |
|  | 合 计 | 9 |  |  |  |

2、安装位置及数量