附件：

超低温冰箱项目 采购需求

注意：1.标注“▲”的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，否则响应无效。

2.技术参数要求中以范围值表述的，供应商需根据产品实际情况如实响应技术参数要求，并作出明确响应，不得仅将技术参数要求简单复制粘贴作为响应。

（一）功能与用途：超低温储存状态，用于储存实验室标本及相关检测检验试剂。

- 工作条件：呼吸疾病研究中心常规工作场所使用

- 国家对响应产品的强制性资质要求：按国家《节能产品政府采购品目清单》资质要求准备

▲（二）技术参数要求

- 箱内温度 -40℃~-86℃可调

- 有效容积≥550L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥40000份样本；

- 具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），报警方式（声音蜂鸣报警和（或）灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；

- 微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，箱内设定数据可长期保存；

- 采用环保制冷剂；

- 制冷系统：高温级压机和低温级压机配合制冷；

- 满足低温保存箱国家标准GB/T 20154要求；

- 一体式手把门锁及双锁功能；

- 密封条：≥3层密封；

- 压缩机≥2个，功率≤1000W；

- 配USB模块，USB端口可导出全部数据；

- 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

- 测试孔≥2个；

- 外部尺寸（宽*深*高）：1035*900*1980mm±5%；

- 内部尺寸（宽*深*高）：760*630*1310mm±5%；

▲（二）商务要求

| 序号 | 内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 是否允许进口产品 | 否 |
|  | 报价要求 | 1、供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的且是近一到两年内生产的，并完全符合规定的质量、规格的要求。 2、售后服务要求： （1）按厂家承诺进行； （2）免费送货上门，免费安装调试合格，免费培训。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用； （3）接故障通知 2 小时内响应，4 小时内给予答复，24 小时内到达现场提供服务，提供终身维护和保养服务。 3、质保期不少于1年,质保期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，供应商承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件的如期供应。 4、设备如属于政府部门有强制检定要求的，供应商应负责设备使用前的相关检定。 |
|  | 付款方式、时间、条件 | 供应商在采购人指定地点交货、安装、调试，经采购人验收合格后，采购人一年内支付合同总金额。（注：供应商在采购人付款前，应向采购人提供合同标的金额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款，由此产生的责任由供应商承担） |
|  | 交货时间 | 在合同签订后30天内完成供货、安装和调试并交付使用。 |
|  | 交货地点 | 梧州市人民医院 |
|  | 质保期 (自验收合格之日起开始计算） | R 由货物制造厂商提供（ 1 ）年或以上免费上门保修服务；  由成交供应商提供至少整机保修一年，真空层保修五年。 |
|  | 验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2、供应商在货物交付验收时，由采购单位对照采购文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购人发现存在不符合相关标准的，供应商应无条件置换。 |